需求书

根据学院新冠肺炎疫情防控需要，现就池州职业技术学院疫情防控物资采用询价方式进行采购，诚邀符合采购要求的供应商参与报价，有关具体事项如下：

一、项目名称：池州职业技术学院疫情防控物资采购项目

二、投标人资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、投标人为医疗器械生产企业或为药房连锁公司；

3、投标人须提供口罩生产企业《医疗器械注册证》《医疗器械生产许可证》复印件或扫描件，《第二类医疗器械经营备案凭证》复印件或扫描件；

4、投标人须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、本项目不允许分包，不接受联合体投标。

三、预算金额：45000.00元。

四、采购清单及要求

1、采购清单及产品要求

| 序号 | 品名 | 要 求 | 单 位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用外科口罩 | 口罩为无菌级医用口罩，独立包装或10只包装，包装袋密封良好且有产品合格证；口罩细菌过滤效率≧95%。包装袋印刷明晰完整，包装印刷包含：生产厂家、注册商标、生产许可证号、注册证编号、产品技术要求编号、生产日期等；产品主要性能符合YY0469-2011《医用外科口罩》标准要求，并要求使用有效期至2024年3月及以后。 | 只 | 100000 |

2、投标报价要求：

询价响应，供应商报价时须写产品名称、品牌、数量、单价及总价。本项目报价包含货物交付前所有可能产生的一切费用。

3、交货期。成交通知书发出之日起计3日内与采购单位签订合同，合同签订后5日向采购单位完成供货及验收。

4、交货地点：池州市范围内采购单位指定的地点。

5、验收：本项目供货完成后，经采购人和有关部门按验收标准组织验收并填写“合格验收单”，完成货物所有权的移交工作。

6、质量要求：见“采购清单及产品要求”。

五、付款方式：验收合格后一月内凭有效票据一次性付清

六、询价响应材料组成（正本、副本各一份）

1、投标文件封面

2、采购报价函

3、授权委托书

5、法定代表人和委托代理人身份证复印件

7、资格证明文件（营业执照、证书等）

8、信用证明

（以上资料均需加盖投标单位公章）

9、医用外科口罩样品一份（10只/包或独立包装）。样品不论中标与否均不予退回，询价材料内无样品或样品不达标视为废标），

七、出现下列情况之一者，询价响应文件无效，作为无效文件处理：

（一）响应文件内容字迹模糊不清，存在两个或两个以上报价的；

（二）响应文件内容、技术参数、售后服务没有实质响应询价文件要求的；

（三）响应文件未按文件要求装订成册密封完整的。

八、成交原则

必须满足本询价采购函要求，以有效报价最低为成交原则。有效最低报

价若相同时，以现场抽签方式决定排名顺序。

九、联系方式

项目联系人：朱老师 13856635488

招标联系人：罗老师 18956678891